## BS_VV
Investor: |  | Obec Kvakovce
Stavba: |  | Bezpečnostný systém v obci Kvakovce a RO Domaša Dobrá
Časť: |  | Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody - CCTV, VS
Objekt: |  | Bezpečnostný systém (BS)
Výkaz výmer
P.Č. | REKAPITULÁCIA BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM |  | TYP | TYP | POČET | J.C. dodávka | CENA BEZ DPH
1 | Dodávky zariadení |  |  | GEA-CE4-D26P | 1 | 140713
2 | Montáž zariadení |  |  | TJB105 | 1 | 1191
3 | Dodávky kabeláže |  |  | TJB106 | 1 | 1191
4 | Montáž kabeláže |  |  | TJB107 | 1 | 1191
5 | Uvedenie a pripojenie jednotlivých systémov do trvalej prevádzky |  |  |  | 1 | 9350
6 | Prvá odborná prehliadka a skúška |  |  | Instreamer 100 | 1 | 18150
7 | Výdavky na uvedenie do užívania |  |  | Reloop RMX-20 | 1 | 5700
8 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia |  |  | Reloop RSM-60 | 1 | 450
9 | Dopravné náklady |  |  |  | 1 | Cena nestanovená
Cena bez DPH celkom
DPH 20 %
Cena s DPH celkom
P.Č. | TECHNIKA BS – POPIS POLOŽKY |  | TYP | TYP | POČET | J.C. dodávka | SPOLU dodávka | J.C. montáž | SPOLU montáž
Kamerový systém (CCTV) - zariadenia – monitorovanie vonkajších priestranstiev
1 | 8Mpix IP kamera, D/N, (3840 × 2160)-20 sn/s, (2944 × 1656, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)-25sn/s, 1/2.5" Progressive scan CMOS, WDR 120 dB, kompresia /H.265+/H.265/H.264+/H.264/, trojitý streaming, MJPEG v substreame, ONVIF(S,G) /PSIA, CGI, ISAPI kompatibilná, 0,01lux/F=1,2, varifokálny motoricky ovládaný objektív 2.8mm-12mm, F1.4, uchytenie M14, uhol záberu 120°-36°, funkcia Deň/Noc - mechanický IRC filter, EXIR 2.0 dosvit do 50m, 3D potlačenie šumu, zónové BLC, otočenie obrazu o 90°, 1x ROI pre mainstream a substream samostatne, inteligentné alarmové funkcie - prekročenie línie, detekcia narušenia, detekcia zabudnutej batožiny, detekcia odstránenia objektu, elektronický PTZ, detekcia pohybu, slot pre mikroSD/SDHC/SDXC kartu max 128GB, Eternet RJ45 10/100M, napájanie PoE (802.3at, 42.5V - 57V), 0.1A - 0.5A, max. 19W, tepl. rozsah -30 až +60°C, krytie IP67, antivandal IK10, nastavenie vodorovne 0°-360°, zvisle 0°-90°, otáčanie 0°-360°, rozmery Φ144.13×332.73 mm, hmotnosť 1893g alebo ekvivalent |  |  |  | 17
2 | 2Mpix IP kamera, D/N, (1920 × 1080)-60sn/s, kamera s s analýzou čítania ŠPZ (LPR, resp. ANPR) priamo v kamere, 1/1.8" Progressive scan CMOS, WDR 120 dB, kompresia /H.265+/H.265/H.264+/H.264/, trojitý streaming, MJPEG v substreame, ONVIF(S,G) /PSIA, CGI, ISAPI kompatibilná, 0,002lux/F=1,2, varifokálny motoricky ovládaný objektív 8mm-32mm, F1.4, uchytenie M14, uhol záberu 42°-13.5°, funkcia Deň/Noc - mechanický IRC filter, EXIR 2.0 dosvit do 50m, 3D potlačenie šumu, zónové BLC, otočenie obrazu o 90°, 1x ROI pre mainstream a substream samostatne, inteligentné alarmové funkcie, elektronický PTZ, detekcia pohybu, slot pre mikroSD/SDHC/SDXC kartu max 128GB, Eternet RJ45 10/100M, napájanie PoE (802.3at, 42.5V - 57V), 0.1A - 0.5A, max. 17.6W, tepl. rozsah -30 až +60°C, krytie IP66, nastavenie vodorovne 0°-360°, zvisle 0°-90°, otáčanie 0°-360°, rozmery 100x103.0x311.8 mm, hmotnosť 2075g alebo ekvivalent |  |  |  | 2
3 | Univerzálna montážna krabica |  |  |  | 19
4 | Stĺpový adaptér pre kamery |  |  |  | 19
5 | UPS 1/1fáza, 1200VA - Ellipse PRO 1200 IEC alebo ekvivalent |  |  |  | 1
6 | 8 + 1 kanálový PoE switch, IEEE 802.3at a IEEE 802.3af kompatibilný, 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoE port, 1x 100Mbps uplink, 2 porty s vysokou prioritou, max. výkon portu 30W, max. spoločný výkon 123W, alternatívny režim extend - 200m/10Mbps voliteľný prepínačom, ochrana proti prepätiam do 4kV, max. spotreba 127W, externý napájač 230VAC, teplotný rozsah 0-40°C, rozmery 235 x 103x 27mm, hmotnosť 0,57kg |  |  |  | 6
7 | PoE injektor pre pripojenie IP kamery s PoE napájaním, vysoký výkon 30 W, výstupné napätie 48 VDC |  |  |  | 10
8 | Výkonné nahrávacie zariadenie, OS Windows 10 Pro 64-bit, Procesor: Intel® Core™ i7-7500T (2,7 GHz max. 3,3 GHz, vyrovnávací paměť 6 MB, 4 jádra), Čipová sada: Intel® H270, Paměť: 16 GB DDR4 2400 MHz (1x 8 GB) alebo ekvivalent Počet slotov (Celkem / Volné): 2/1,Maximální paměť: 32 GB, Pevný disk: 256 GB PCIe NVMe TLC M.2 SSD (Turbo Drive), Grafická karta: Intel® HD 630,Rozšiřující sloty: 2x M.2, Síť: LAN 10/100/1000, WI-FI(Intel® 7265 802.11a/b/g/n/ac (2x2)),Bluetooth 4.2 alebo ekvivalent Konektory (celkem): 4x USB 3.1,2x USB 2.0, 1x výstup pro sluchátka, 1x kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1x RJ-45 (LAN), 1x sériový port, 1x DisplayPort, 1x HDMI, Provedení (case): mini PC,Napájanie: Externé 65 W, Klávesice: USB klávesnice, Myš: USB myš |  |  |  | 1
9 | Kvalitný pevný disk WD série Purple CCTV alebo ekvivalent, vyrobený pre nepretržitú prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni, rýchlosť 5400 RPM, kapacita 4TB |  |  |  | 2
10 | Kamerová licencia VMS softvéru Ksenos, moderné užívateľské rozhranie, množstvo sofistikovaných funkcií, možnosť pripojiť ľubovolnú IP kameru pomocou RTSP alebo Onvif 2.4 pripojenia, vlastná detekcia pohybu, max. počet kamier pripojených k serveru 32, vzdialený klientský softvér pre Win, Linux a MacOS + vzdialený mobilný prístup pomocou web prehliadača alebo mobilných aplikácii pre Android a iOS. |  |  |  | 19
11 | Kamerová licencia ANPR softvéru, automatické rozpoznávanie EČV pre 2 jazdné pruhy |  |  |  | 2
12 | 10Giga patch kábel FTP, Cat.6(A) – od 0,5m do 2,0m, podľa potreby, LSOH |  |  |  | 10
13 | Konektorovanie prip. bodu kamera a switch |  |  |  | 10
14 | Montážna plošina |  |  |  | 30
15 | Elektroinštalačný a montážny materiál |  |  |  | 1
16 | Naprogramovanie a užívateľské nastavenie kamerového systému |  |  |  | 1
17 | Zaškolenie obsluhy kamerového systému |  |  |  | 1
18 | Označenie kamerového systému |  |  |  | 19
Kamerový systém (CCTV) celkom
Varovný systém (VS) - zariadenia
19 | Riadiaca ústredňa s anténou, obsahuje komunikačné vybavenie, ktoré je potrebné pre rádiové ovládanie akustických hlásičov a prenos hlasového signálu, rádiový vysielač s obojsmernou komunikáciou, k ústredni je pripojená externá vysielacia anténa umiestnená na streche budovy a je prepojená vysokofrekvenčným koaxiálnym káblom s rádiokomunikačnou jednotkou; riadiaci modul umožňuje autorizáciu obsluhy cez RFid (voliteľné), aktivácia koncových bodov (aj jednotlivo), nastavenie hlasitosti jednotlivých koncových bodov diaľkovo cez pult ovládania, vstup signálu z mikrofónu a ďalších zdrojov ako sú CD prehrávač, rádio a pod., spúšťanie hlásení a poplachov uložených v digitálnej pamäti a z USB kľúča, prepojenie na iné systémy a aktivácia hlásení/poplachov na základe informácii z týchto systémov napr. z požiarnej signalizácie, poplašnej signalizácie, samostatných núdzových tlačidiel, senzorov pre monitoring ovzdušia, senzorovo na snímanie meteorologických veličín, senzorov na snímanie výšky hladiny vody a pod., možnosť aktivovať iné systémy prostredníctvom samostatných výstupov (napr. pripojenie rozhlasu, káblovej televízie a pod.), nevyhnutnosť prepojenia na štátny varovný systém cez modul RDS do varovnej a vyrozumievacej siete CO SR v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.; napájanie 110Vac alebo 230Vac; štandardné komunikačné rozhrania: RS232, RS485, bezdrôtové 2,4 GHz, binárne vstupy; voliteľné komunikačné rozhrania: ZigBee, TCP/IP, GSM/GPRS, kapacita vnútornej pamäte: 2 GB pre nahrávky hlásení; prehrávanie audia z USB kľúča, zabudované FM rádio, prevádzková teplota -20°C až +85°C |  |  |  | 1
20 | Vysielací pult, slúži na priamu interakciu systému s obsluhou a umožňuje aktiváciu akustických hlásičov, vstup zvukového signálu z mikrofónu, pripojenie ďalších zdrojov signálov ako sú CD prehrávač, rádio a podobne, spúšťanie hlásení a poplachov uložených vo svojej digitálnej pamäti, prepojenie na štátny varovný systém, prepojenie na iné systémy a aktiváciu hlásení/poplachov na základe informácii z týchto systémov napr. z požiarnej signalizácie, poplašnej signalizácie, samostatných núdzových tlačidiel, čidiel pre monitoring ovzdušia a podobne, možnosť aktivovať iné systémy prostredníctvom samostatných výstupov, napríklad pripojenie existujúceho linkového rozhlasu, káblovej televízie a podobne, možnosť pripojenia nadriadeného počítača s programovým vybavením Vektra alebo ekvivalent |  |  |  | 1
21 | Zosilňovač pre zosilnenie signálu z riadiacej ústredne ku koncovým hlásičom v rekreačnom stredisku Dobrá, včítane napájacej a dátovej infraštruktúry |  |  |  | 1
22 | Koncový bod - akustický hlásič, rádiovo diaľkovo ovládaný, elektronický 70W zosilňovač zvukového signálu triedy D s výkonným s 11 Ohm reproduktorom, elektronikou a batériou 7Ah/12V Lead acid s nabíjačom 30W (13,8V/2A) v integrovanej hliníkovej ozvučnici, mimoriadne odolný voči vplyvom počasia; napájanie 110Vac alebo 230Vac; maximálna doba nabíjania 3,5 hod. pre plné nabitie batérie, výdrž batérie min. 60 min. pri plnom výkone (sínus) alebo 120 min. reč; audio procesor s kompresorom, limiterom, pásmovým filtrom, DDS generátorom; systém musí byť zálohovaný pri výpadku elektrickej energie minimálne na 72 hodín; obojsmerná komunikácia; akustický tlak minimálne 126 dB(A)/1m; prevádzková teplota -40°C až +85°C, krytie IP67, d621xš200xv150mm, hmotnosť 6,6 kg |  |  |  | 69
23 | Prepojovací kábel sieť verejného osvetlenia-koncový bod, retranslačná stanica CYKY-J 3x1,5 |  |  |  | 69
24 | Prúdová prepichovacia svorka, izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu // izol. 10-95 Al, 1,5-70 Cu mm2, pre vodič s PEX izolaciou |  |  |  | 138
25 | Montážna plošina |  |  |  | 70
26 | Modul: Vyrozumenie na telefón a prostredníctvom sms |  |  |  | 1
27 | Modul: Ovládanie cez telefón |  |  |  | 1
28 | Modul: Prepojenie so 100V rozhlasom |  |  |  | 0
29 | Zameranie dosahu a kvality bezdrôtového spojenia koncových bodov, kontrola funkčnosti varovného systému |  |  |  | 1
30 | Naprogramovanie a užívateľské nastavenie varovného systému |  |  |  | 1
31 | Zaškolenie obsluhy varovného systému |  |  |  | 1
Varovný systém (VS) celkom
Optická sieť (OS) - zariadenia
32 | Zameranie dosahu dátového prenosu a kvality drôtového spojenia, kontrola videosignálu a funkčnosti kamier |  |  |  | 1
33 | Kríž káblovej rezervy (bez zámku) 600mm |  |  |  | 13
34 | Box Optický Vonkajší pre 24 vlákien s uchytením na stĺp |  |  |  | 13
35 | Spojka Optická IP65 pre 48 vlákien (2 kazety) FIBER PRO |  |  |  | 2
36 | Spliter SM 1:8 PLC |  |  |  | 2
37 | Spliter SM 1:8 PLC s konektorom SC/APC alebo ekvivalent |  |  |  | 13
38 | Telo 19" 1U Výsuvného Optického Patchpanelu E-BOX |  |  |  | 1
39 | Čelo Predné 24xSC/DX 1U pre Výsuvný Optický Patchpanel E-BOX |  |  |  | 1
40 | Kazeta na zvary + viečko + držiak ochrán zvarov /12zv/ |  |  |  | 2
41 | Patchkábel Optický SM E9 G657A1 SC/APC-SC/APC DX LSZH 2m alebo ekvivalent |  |  |  | 2
42 | Pigtail SM E9 G657A SC/APC 1m LSZH TB Lan-Class alebo ekvivalent |  |  |  | 26
43 | Adaptér SM E9 SC/APC SX zelený alebo ekvivalent |  |  |  | 26
44 | Ochrana zvaru 3x45mm |  |  |  | 52
45 | Zváranie optických vlákien |  |  |  | 52
46 | Meranie optickej trasy OTDR |  |  |  | 52
47 | Riadiaca jednotka pasívnej siete GPON min. 12x optický GPON SFP modul OLT GPON alebo ekvivalent |  |  |  | 1
48 | Koncová jednotka pasívnej siete, GPON ONT, 1x GPON SC/PC, 1xGLAN alebo ekvivalent |  |  |  | 13
Optická sieť (OS) celkom
TECHNIKA BS – CELKOM
P.Č. | ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE – POPIS POLOŽKY |  | TYP | TYP | POČET | J.C. dodávka | SPOLU dodávka | J.C. montáž | SPOLU montáž
Štruktúrovaná kabeláž (ŠK) – kabeláž
1 | Značenie a vytýčenie trasy vedenia |  |  |  | 2700
2 | Uloženie a zafúknutie, resp. zatiahnutie optického zemného kábla |  |  |  | 2700
3 | Kábel FLAT DROP, SM, 24-vlákno, 9/125, G657A1, včítane príslušenstva alebo ekvivalent |  |  |  | 2700
4 | Uloženie a zafúknutie, resp. zatiahnutie zemného kábla do chráničky |  |  |  | 2700
5 | Kábel zemného vedenia AYKY-J 4Bx16 RE, včítane príslušenstva |  |  |  | 2700
6 | Montážna plošina |  |  |  | 0
7 | Pomocný montážny materiál |  |  |  | 1
8 | Práce v hod. sadzbe |  |  |  | 80
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE – CELKOM
Poznámky:
1) Množstvo optickej a metalickej kabeláže, príslušenstva pasívnej optickej siete a ostatných komponentov je stanovené odborným odhadom projektanta. Pri realizácií môžu vzniknúť odchýlky z dôvodu nepredvídaných udalosti a prekážok pri realizácii diela, ktoré pri vypracovávaní projektovej dokumentácie a rozpočtu nebolo možné definovať.