Ponuka

Názov zákazky: Výmena chladiaceho zariadenia na výletnej lodi Bohémia

Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................

Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................

IČO predkladateľa ponuky: ................................

E mail predkladateľa ponuky: ................................

Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................

Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................

Ponúkame tento tovar:

| P.Č. | Názov tovaru | Obchodné meno ponúkaného tovaru | Typové označenie ponúkaného tovaru | Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompresor scroll Copeland ZR 40 alebo ekvivalent |  |  |  |
| 2 | Výparník 10 kW |  |  |  |
| 3 | Vodný strážnik 14 kW |  |  |  |
| 4 | Vstrekovaci ventil R 407 C alebo ekvivalent |  |  |  |
| 5 | 4 cestný ventil |  |  |  |
| 6 | Dehydrátor |  |  |  |
| 7 | Zberač chladiva |  |  |  |
| 8 | NKVK |  |  |  |
| 9 | Elektrický rozvádzač |  |  |  |
| 10 | Prepojenie meď striebro |  |  |  |
| 11 | Chladivo R 407c |  |  |  |

Dátum vypracovania ponuky: ................................

Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 30.09.2020, uvedenie predkladateľ ponuky)

Návrh ceny:

| P.Č. | OZNAČENIE | m. j. | počet m. j. | cena v € za m. j. bez DPH | cena v € bez DPH za požadovaný počet m. j. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontáž existujúcej klimatizácie | kus | 1,00 |  |  |
| 2 | Kompresor scroll Copeland ZR 40 alebo ekvivalent | kus | 2,00 |  |  |
| 3 | Výparník 10 kW | kus | 2,00 |  |  |
| 4 | Vodný strážnik 14 kW | kus | 2,00 |  |  |
| 5 | Vstrekovaci ventil R 407 C alebo ekvivalent | kus | 2,00 |  |  |
| 6 | 4 cestný ventil | kus | 2,00 |  |  |
| 7 | Dehydrátor | kus | 2,00 |  |  |
| 8 | Zberač chladiva | kus | 2,00 |  |  |
| 9 | NKVK | kus | 2,00 |  |  |
| 10 | Drobný materiál | kpl | 1,00 |  |  |
| 11 | Elektrické pripojenie a rozvádzač | kus | 2,00 |  |  |
| 12 | Prepojenie meď striebro | kpl | 1,00 |  |  |
| 13. | Základová doska 80 x 80 cm | kus | 2,00 |  |  |
| 14. | Chladivo R 407c | kpl | 1,00 |  |  |
| 15. | Napojenie vzduchotechniky a izolácia | kpl | 1,00 |  |  |
| 16. | Montáž | kpl | 1,00 |  |  |
| 17. | Pripojenie a odvod na riečnu vodu | kpl | 1,00 |  |  |
| 18. | Odvoz kondenzátu | kpl | 1,00 |  |  |
| 19. | SPOLU bez DPH: |  | xxxx | xxxx |  |
| DPH 20%: |  |  |
| Spolu s DPH |  |  |

V ................................

Vypracoval: ....................................